## Buffertlösningar

Citratbuffert 0,1M pH 1,2-4,8

x cm3 0,1 M hCl + 0,1M Na-citrat till 100 cm3

| pH | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 85,4 | 71,1 | 62,0 | 54,7 | 48,1 | 42,4 | 36,4 | 30,4 | 24,0 | 17,9 | 12,0 |

Väg upp 29,4g Na-citrat x 2 H2O till 1000 cm3

Acetatbuffert 0,1M pH 3,6–5,6

X cm3 0,2 M ättiksyra + 0,2 M Na-acetat till 100 cm3 + 100 cm3 vatten

| pH | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 92,6 | 88,0 | 82,0 | 73,6 | 61,0 | 51,0 | 40,0 | 29,6 | 21,0 | 17,6 | 9,6 |

Väg upp till 0,2 M: 27,22 g Na-acetat x 3 H2O eller 16,41 g Na- acetat per 1000 cm3
Ättiksyra: späd 11,55 cm3 isättika till 1000 cm3

Fosfatbuffert 0,1M pH 5,7–8,0

X cm3 0,2M Na2PO4 + 0,2 M NaH2PO4 till 100 cm3 + 100 cm3 vatten

| pH | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,3 | 15,0 | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 31,5 | 37,5 | 43,5 | 49,0 |

| pH | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 55,0 | 61,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 81,0 | 84,0 | 87,0 | 90,5 | 91,5 | 93,0 | 94,7 |

Väg upp till 0,2M: Na2PO4 35,6 g Na2PO4 x 2 H2O eller 71,64 g Na2PO4 x 12 H2O per 1000 cm3
Väg upp till 0,2M NaH2PO4: 37,6 g NaH2PO4 x H2O per 1000 cm3

Tris 0,05M pH 7,2–9,0

50 cm3 0,2M trishydroximetyl)aminometan + X 0,2 M HCl till 100 cm3 + 200 cm3 vatten

| pH | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 44,2 | 41,4 | 38,4 | 32,5 | 26,8 | 21,9 | 16,5 | 12,2 | 8,1 | 5,0 |

Väg upp 24,23 g per 1000 cm3 för att få 0,2M trishydroximetyl)aminometan